## TROŠKOVNIK 1
IZVEDBENI TROŠKOVNIK
radova na Malom Kalniku 2023. godina.
Arheološko istraživanje i građevinska sanacija
Temeljem dosadašnjih radova zaključeno je da će daljnji radovi na obnovi i konzervaciji u većem dijelu obuhvatiti zidanje središnjeg dijela sjevernog bedema u punoj visini nakon što se postojećom dizalicom dopremi potrebna količina građevnog materijala, prvenstveno kamena potrebnog za neometanu gradnju.
1. U pripremnim radovima bi se kao i svake godine raščistio cjelokupni plato od raslinja jer je zabranjena upotreba pesticida u "Posebnom botaničkom rezervatu Mali Kalnik". Uz to u vovom dijelu radova bi se izradila pristupna rampa za neometan prilazak i uspinjanje na središnji plato, te izrada podloge za dizalicu.
2. Postavljanje dizalice, koja je montažna, (uklanja se odmah nakon dostave potrebnog materijala), bila bi koncipirana tako da je polazna stanica uz rub šume, gdje se može doći traktorom i dopremiti materijal. Sljedeća stanica bi bila pod stijenom uz najveću hrpu urušenog kamena i kraj na vrhu stijene, u usijeku uz ulaznu kulu. Minimalna nosivost žičare 100-150 kg.
3. Arheološko-građevinski iskopavanje sjevernog bedema romaničkog dijela burga -građevinski, ručni iskop uz stalni arheološki nadzor. Separacija iskopanog materijala na privremeni deponij na radilištu.
4. Sanacija bedema i zidova zidanjem u punoj širini kamenom lomljencem dopremljenim iz podnožja burga sa žičarom cc 33m3.
5. Dosnimavanje novootkrivenih zidova i podova burga, te izrada 3D snimke.
2023. godine nastavljaju se arheološka istraživanja i konzervatorski radovi na starom gradu Mali Kalnik. Planira se arheološko istraživanje središnjeg sjevernog bedema i zapadnog središnjeg prostora romaničkog burga. Tu nam je nepoznat raster unutarnjih zidova palasa, te debljina sjevernog bedema. Stoga je potrebno ukloniti humus, raslinje i kamenje kako bi se mogla definirati unutrašnjost tog najstarijeg dijela grada. Po završetku arheoloških istraživanja potrbno je provesti konzervaciju zidova ugradnjom kamena s deponije na radilištu i dobavom sa urušenja u podnožju nakon postavljene dizalice za transport građevinskog materijala.
REDNI | OPIS RADA |  |  | J.M. | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | VRIJEDNOST RADA
BROJ
1. Pripremni radovi
1.1. | 1. U pripremnim radovima bi se, kao i svake godine, raščistio cjelokupni plato od raslinja jer je zabranjena uporaba pesticida u "Posebnom botaničkom rezervatu "Mali Kalnik". Uz to u ovom dijeliu radova bi se i izradila pristupna rampa za neometan prilazak i uspinanje na središnji plato, te izrada podloge za dizalicu
| * raščiščavanje raslinja |  |  | komplet | 1 |  | 0
| *pripremni radovi |  |  | komplet | 1 |  | 0
| izrada pristupne rampe i postava dizalice |  |  | komplet | 1 |  | 0
2. Građevinsko-arheološki iskop
2.1. | Arheološko-građevinski iskopavanje sjevernog bedema romaničkog dijela burga -građevinski, ručni iskop uz stalni arheološki nadzor. Obračun po m3 iskopanog materijala u rastresitom stanju.
| *iskop materijala |  |  | m3 | 5 |  | 0
| *separacija |  |  | m3 | 3 |  | 0
| transport korisnog iskopanog materijala na lokaciji burga |  |  | m3 | 2 |  | 0
3.Zidanje kamenom u punoj širini
3.1. | Sanacija zidova zidanjem u punoj širini kamenom lomljencem dopremljenim iz podnožja burga i kamenim lomljencem dopremljenim po prijašnjim godinama ili dobiven iz iskopa. U cijenu uključiti dopremu kamena iz podnožja burga te ukupnog ostalog građevnog materijala potrebnog za zidanje zida (upotreba elevatora) Materijal za iradu veziva 1:3:6 Bijeli cement Vapno gašeno Pijesak 0-4 mm Dobava materijala na radilište Cijena radova:
| *zidanje kamenog zida |  |  | m3 | 5 |  | 0
| *transport kamenog lomljenca iz podnožja burga |  |  | m3 | 5 |  | 0
| *transport ukupnog građevnog materijala i alata za zidanje iz podnožja burga |  |  | komplet | 1 |  | 0
4. Dosnimavanje novootkrivenih zidova i podova burga
4.1. | Dosnimavanje novootkrivenih zidova i podova burga uz upotrebu potrebnih mjernih alata te izrada elaborata u četiri primjerka. Snimak postojećeg stanja (dosnimavanje novootkrivenih zidova i izrada podloga za 3D).
|  |  |  | komplet | 1 |  | 0
5. Obrada pokretnih arheoloških nalaza
5.1. | Obrada pokretnih arheoloških nalaza
|  |  |  | komplet | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA: |  |  | 1. Pripremni radovi: |  |  |  | 0
|  |  | 2. Građevinsko-arheološki radovi: |  |  |  | 0
|  |  | 3.Zidanje kamenom u punoj širini: |  |  |  | 0
|  |  | 4. Dosnimavanje novootkrivenih zidova i podova burga: |  |  |  | 0
|  |  | 5. Obrada pokretnih arheoloških nalaza: |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA :
Arheološko istraživanje i građevinska sanacija
|  |  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  | PDV: 25% |  |  |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: € |  |  |  | 0
| U Križevcima, 30.07.2023. |  |  |  | PROJEKTANT:
Marko Kašik dipl.ing.građ.

## Naslovnica
INVESTITOR: | OPĆINA GORNJA RIJEKA
Trg Sidonije Rubido Erdody 3
Gornja Rijeka
GRAĐEVINA: | VLASTELINSKI GRAD
"MALI KALNIK"
LOKACIJA: | MALI KALNIK
VRSTA PROJEKTA: | SANACIJA ZIDINA BURGA
RADOVI ZA IZVOĐENJE
2023. GODINE
RAZINA OBRADE: | TROŠKOVNIK
IZRADIO: | MARKO KAŠIK
dipl. ing. građ.
KRIŽEVCI: | 07/23
BROJ: | 65/23
DIREKTOR: | MARKO KAŠIK
dipl. ing. građ.